《侯马市J208289号宗地实施性详细规划方案》的公示

## 一、编制目的

为了合理有序地开发利用土地，规范土地出让秩序，有效地指导地块建设活动，根据《中华人民共和国城乡规划法（2019年修正）》、《城市规划编制办法》、《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》（2010年）、《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》（自然资发〔2023〕43号）、《山西省自然资源厅关于加强国土空间详细规划工作的通知》（晋自然资发〔2023〕18号）、《山西省自然资源厅关于进一步加强自然资源要素保障服务全省高质量发展的通知》（晋自然资发〔2024〕41号）、《山西省自然资源厅关于加强全省殡葬设施用地要素保障的通知》（晋自然资函〔2024〕321号）、《山西省殡葬基础设施建设指南》，编制了《侯马市J208289号宗地实施性详细规划方案》。

二、编制范围

规划地块位于侯马市驿桥村南侧，北至现状路，南至骄桥村空地，西至现状路，东至驿桥村空地，总面积18936.2㎡（合28.40亩）。

三、规划层次

本次规划为实施性详细规划方案。

四、规划指标控制

1、用地性质：殡葬用地；

2、用地性质代码：1506；

3、地块面积：18936.2m²；

4、用地边界：西、北至现状道路，东、南以现状围墙为界；

5、地块编码：HMSJ208289-01；

6、地块开发强度：

容积率不小于0.2，不大于0.8

建筑密度≤35%

绿地率≥35%

建筑限高≤18m

7、建筑退让距离：规划地块内历史遗留的建筑后退按现状保留考虑，新建的建筑退界不小于4米，内部建设须满足消防要求。

8、机动车出入口方向：出入口方位位于地块西侧、北侧；

9、停车位：0.2车位/100㎡建筑面积，非机动车停车位≥100个。机动车停车位配建充电设施比例不小于10%，非机动车停车位配建充电设施比例不小于50%。